Versuch 5: Auftrennung der isolierten Erbgut-Proben

Geräte: Waage, 1 ml Messpipetten, Pipettierhilfen, 150 ml Erlenmeyer-Kolben, 50 ml Messzylinder, Heizer, Wasserbad, Petrischalen, Elektrophorese-Kammer mit Zubehör (Mini SubCell GT System aus dem „Blue Genes“ Kit des Fonds der Chem. Industrie (BGK, vgl. Fonds der Chem. Industrie, 1998)),Eppendorf-Gefäße (1,5 ml, unterschiedliche Farben), Eppendorf-Microfuge, 20 µl Eppendorf-Pipetten mit Pipettenspitzen, Eisbad, UV-Lampe;

Chemikalien: 2-Propanol, Agarose (aus dem BGK), 10fach TBE-Elektrophorese-Puffer-Lösung (89 mmol/l Tris pH 7,6; 89 mmol/l Borsäure; 2 mmol/l EDTA (aus dem BGK), Parafilm, Wasser, Eis, steriles Wasser, Herings-Erbgut, Längenstandard des Erbguts (-DNA geschnitten mit Eco RI und Hind III) und AzurB-Chlorid (beides aus der BGK-Reagenzien-Box), DNA-Auftragspuffer (aus dem BGK), SYBR Grün (Fluka 86205, 1:10000 mit TBE-Puffer verdünnt).

Durchführung:

- Vorbereitung eines Agarose-Geles:
Agarose ist ein Kohlenhydrat, das aus der Zellwand von Rotalgen gewonnen wird.

- Auf der Waage werden 300 mg Agarose abgewogen.

- Die 10fach konzentrierte Puffer-Lösung, die für die richtigen Trennbedingungen sorgt, wird mit dest. Wasser verdünnt: 3 ml werden in einen 150 ml Erlenmeyer-Kolben gefüllt und mit 27 ml Wasser aus einem 50 ml Messzylinder aufgefüllt.

- Das Gemisch wird auf dem Heizer im Wasserbad zum Kochen gebracht.
Beobachtung:
___________________________________________________________________
Der Kolben wird zum Abkühlen auf die Seite gestellt.

- Jede Gruppe erhält eine Kunststoff-Petrischale, während der Lehrer die Trenn- (Elektrophorese- ) Kammer aufbaut und vorbereitet.

- Wenn die Lösung so abgekühlt ist, dass man sie gerade mit der Handoberseite berühren kann, werden die Gele gegossen, eines pro Gruppe in jeweils eine Petrischale und eines in die Kammer
Beobachtung:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

- Vorbereitung der Proben für die Gelelektrophorese:

Vorbereitung (durch den Lehrer):

- Die Erbgut-Proben aus Versuch 3, mit Parafilm verschlossen, werden solange in den Messzylindern im Kühlschrank aufbewahrt, bis sich das Erbgut abgesetzt hat.

- Die abgesetzten Erbgut-Proben werden dekantiert, mit 5 ml kaltem 2-Propanol übergossen, resuspendiert und in Reagenzgläser übertragen, mit Parafilm verschlossen und im Kühlschrank aufbewahrt.

- Der Längenstandard wird aufgetaut und auf Eis gehalten.

Durchführung:

- Zwiebel-Erbgut: 
Die Reagenzgläser mit den Erbgut-Proben werden aus dem Kühlschrank geholt:
Beobachtung:
________________________________________________________________

- Das abgesetzte Erbgut wird durch vorsichtiges Schwenken mit dem darüberstehenden Alkohol vermischt (Fachbegriff: _________________).

- Mit einer umgedrehten 5 ml Messpipette wird jeweils 1 ml in ein Eppendorf-Gefäß überführt und in der Eppendorf-Microfuge .1 min lang bei 10000 upm zentrifugiert. Nach der Zentrifugation wird die Flüssigkeit (der ____________) vorsichtig abgegossen.

- Hefe-Erbgut: 
Die beiden ersten Arbeitsschritte entsprechen denen bei der Trennung des Zwiebel-Erbgutes. Da aber der Anteil an Zellresten und anderen Biomolekülen noch zu hoch ist, muss ein weiterer Reinigungsschritt durchgeführt werden:
Jeweils 1 ml der 2-Propanol-Suspension wird in Eppendorf-Gefäße überführt und 90 s bei 10000 upm in der Microfuge zentrifugiert. Der Niederschlag wird in 2 ml TBE-Puffer in einem 10 ml Messzylinder resuspendiert und erneut mit demselben Volumen kaltem 2-Propanol überschichtet. Das an der Grenzschicht ausgefallene Erbgut wird mit einer umgedrehten 5 ml Messpipette abgesaugt und in 3 Eppendorf-Gefäße überführt (jeweils 1 ml). Diese werden erneut für 90 s bei 10000 upm zentrifugiert.

- Beobachtung und Deutung:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Durchführung der Gelelektrophorese

- Mit einer 20 µl Eppendorf-Pipette ( 1 µl ist ein ____________ l) werden 20 µl  bzw. 50 µl oder 100 µl TBE-Puffer in das Gefäß eingefüllt und darin der Niederschlag durch mehrfaches Aufsaugen in die Pipettenspitze gelöst und anschließend auf Eis aufbewahrt.

- 100 mg Herings-Erbgut werden auf der Waage abgewogen und in 10 ml TBE-Puffer gelöst.

- Pipettier-Schema für die Trennung (vom Lehrer durchgeführt):

| Gefäß-Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herings-Erbgut | - | - | - | - | 8 µl |
| Erbgut-Größenmarker | 8 µl | - | - | - | - |
| Eigene Probe | - | 8 µl | 12 µl | 15 µl | - |
| Steriles Wasser | 7 µl | 7 µl | 3 µl | - | 7 µl |
| Auftragspuffer | 2 µ | 2 µl | 2 µl | 2 µl | 2 µl |

- Die Flüssigkeiten in den Eppendorf-Gefäßen werden durch Anschnippen gemischt und anschließend für 15 s bei 5000 upm in der Microfuge zentrifugiert.

- Dann werden jeweils 10 µl in eine Kammer gefüllt und bei 120 V getrennt, bis der erste blaue Farbstoff die mittlere Kammern fast erreicht hat.

- Das Gel wird dann entnommen und in einem Färbeschälchen für 15 min mit der AzurB-Chlorid-Lsg. gefärbt. Dann wird es über Nacht in Wasser entfärbt.
Beobachtung und Deutung:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________