## Slide 1
Analyt
Rezeptor
Transducer
(Messumwandler)
Elektronik
Messwert-Ausgabe
chemisches oder
physikalisches Signal
Signal-Verarbeitung

## Slide 2
Transducer
physikalische Methoden
chemische Methoden
Kalorimetrie
(Thermistor)
mikrogravimetrische Detektion
(Piezo-Kristalle)
optische Detektion
elektrochemische Detektion
Potentiometrie
Amperometrie
Konduktometrie

## Slide 3
Glucose
+
½ O2
+
H2O
Glucose-
oxidase
D-Glucono-lacton
H2O2
+
+
~ 7 kcal
Sauerstoffelektrode
Faseroptik
Photometrie
Amperometrie
Lumineszenz
Kalorimetrie
D-Glucono-lactonase
D-Gluconsäure
H+
+
pH-Elektrode
ISFET